## 簡易版報告書作成用資料（医療機器）
受付No.
|  | 簡易版報告書作成資料（医療機器） | [11 empty] | 簡易版報告書作成資料（医療機器）記入例
依頼部門 | [7 empty] | 担当者名 | [5 empty] | 依頼部門 |  | EMC事業部 | [8 empty] | 担当者名 |  | 沖 太郎
TEL | [7 empty] | 適用規格 | [5 empty] | TEL |  | 0495-22-8411 | [8 empty] | 適用規格 |  | VCCI ClassB
型式 | [7 empty] | シリアルNo. | [5 empty] | 型式 |  | ABCDEF | [8 empty] | シリアルNo. |  | 123456
供給電源 |  |  | V |  | Hz |  | φ | [6 empty] | 供給電源 |  | AC | 230 | V | 50 |  | Hz | 1 |  | φ
判定基準（イミュニティ試験実施の場合記入） | [13 empty] | 判定基準（イミュニティ試験実施の場合記入）
イミュニティ試験条件の下で、装置は必要性能を提供でき、かつ、安全であること。 装置は、必要性能または安全性に影響しないならば、性能の劣化（例えば、製造業者仕様からの逸脱）を示してもよい。 | [13 empty] | イミュニティ試験条件の下で、装置は必要性能を提供でき、かつ、安全であること。 装置は、必要性能または安全性に影響しないならば、性能の劣化（例えば、製造業者仕様からの逸脱）を示してもよい。
1. モータ回転速度が速くならないこと。 2. 試験後、『4.供試装置の動作説明』に記載した通常動作が可能であること。 3. LCD表示に異常がないこと。
システム構成（オプションを除くすべての装置） | [13 empty] | システム構成（オプションを除くすべての装置）
No. | 製品名 |  |  | 型式 |  |  |  |  | 製造会社 |  |  | 動作モード条件 |  | No. | 製品名 |  |  |  |  | 型式 | [5 empty] | 製造会社 |  |  | 動作モード条件
① | [13 empty] | ① | パーソナルコンピュータ |  |  |  |  | ABCDEF | [5 empty] | 沖エンジニアリング |  |  | リード／ライト
② | [13 empty] | ② | モニター |  |  |  |  | AAAAAA | [5 empty] | 沖エンジニアリング |  |  | Ｈ表示
③ | [13 empty] | ③ | マウス |  |  |  |  | BBBBBB | [5 empty] | 沖エンジニアリング |  |  | 待機
④ | [13 empty] | ④ | キーボード |  |  |  |  | CCCCCC | [5 empty] | 沖エンジニアリング |  |  | 待機
⑤ | [13 empty] | ⑤ | アクセスポイント |  |  |  |  | DDDDDD | [5 empty] | 沖エンジニアリング |  |  | 通信中
⑥ | [13 empty] | ⑥
⑦ | [13 empty] | ⑦
⑧ | [13 empty] | ⑧
⑨ | [13 empty] | ⑨
⑩ | [13 empty] | ⑩
オプション（供試装置のオプション） | [13 empty] | オプション（供試装置のオプション）
No. | 製品名 |  |  | 型式 |  |  |  |  | 製造会社 |  |  | 動作モード条件 |  | No. | 製品名 |  |  |  |  | 型式 | [5 empty] | 製造会社 |  |  | 動作モード条件
A | [13 empty] | A
B | [13 empty] | B
C | [13 empty] | C
D | [13 empty] | D
接続ケーブル（インターフェースケーブル・ACケーブル等すべての接続ケーブル） | [13 empty] | 接続ケーブル（インターフェースケーブル・ACケーブル等すべての接続ケーブル）
No. | 接続ケーブルの名称 |  |  | 接続装置の名称（No.) |  |  |  |  | 長さ(m) |  | 種類 | 備考 |  | No. | 接続ケーブルの名称 |  |  |  |  | 接続装置の名称（No.) | [5 empty] | 長さ(m) |  | 種類 | 備考
1 | [5 empty] | － | [7 empty] | 1 | ACケーブル |  |  |  |  | ① |  | － | AC |  |  | 1.5 |  | NS
2 | [5 empty] | － | [7 empty] | 2 | RGBケーブル |  |  |  |  | ① |  | － | ② |  |  | 2 |  | S | コア付
3 | [5 empty] | － | [7 empty] | 3 | USBケーブル |  |  |  |  | ① |  | － | ③ |  |  | 2 |  | S
4 | [5 empty] | － | [7 empty] | 4 | USBケーブル |  |  |  |  | ① |  | － | ④ |  |  | 2 |  | S
5 | [5 empty] | － | [7 empty] | 5 | USBケーブル |  |  |  |  | ① |  | － | ⑤ |  |  | 2 |  | S
6 | [5 empty] | － | [7 empty] | 6 | ACケーブル |  |  |  |  | ② |  | － | AC |  |  | 1.5 |  | NS
7 | [5 empty] | － | [7 empty] | 7
8 | [5 empty] | － | [7 empty] | 8 | [7 empty] | －
9 | [5 empty] | － | [7 empty] | 9 | [7 empty] | －
10 | [5 empty] | － | [7 empty] | 10 | [7 empty] | －
※通信ポート測定の場合…対象Lineの伝送方式、伝送データの種類、伝送速度の記述を願います。 | [13 empty] | ※通信ポート測定の場合…対象Lineの伝送方式、伝送データの種類、伝送速度の記述を願います。
受付No.
構成図 | [13 empty] | 7.Configuration (構成図)
13.7EMCdiv第1版